附件2：

**消防电气控制装置产品代表性参数划分表**

| **消防泵、防排烟风机、消防泵自动巡检控制设备产品关键技术参数**  **功率(kW)** | **双电源控制设备产品关键技术参数**  **电流 (A)** |
| --- | --- |
| 2.2 | 20 |
| 7.5 | 63 |
| 18.5 | 160 |
| 37 | 320 |
| 75 | 630 |
| 110 | 1000 |
| 160 |  |
| 220 |  |
| 315 |  |